Załącznik nr 1 do SIWZ CRZPU/1/2018:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wykaz odbiorców i punktów poboru paliwa gazowego

- Lista punktów poboru: „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.

| Lp. | Grupa taryfowa | Oznaczenie OSD | Adres punktu poboru |  |  | Numer punktu poboru | Nazwa obiektu | AKCYZA | NIP | Nr Licznika | Moc umowna (zamówiona) [kWh/h] | Prognozowane zużycie gazu (w okresie objętym postępowaniem) [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kod | Miejscowość | Ulica, nr domu, lokalu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | W-1.1 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 97-410 | Kleszczów | Sportowa 3 | 3523210947 | „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. Hotel SOLPARK - kuchnia | 100 % akcyzy do celów opałowych | 7692180239 | 102278795 | 110 | 20 000 |
| 2. | W-5.1 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 97-410 | Kleszczów | Sportowa 3 | 2188461792 | „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. Hotel SOLPARK | 100 % akcyzy do celów opałowych | 7692180239 | 112352500 | 165 | 600 000 |
| 3. | W-6A.1 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 97-410 | Kleszczów | Sportowa 8 | 2454431953 | „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. z o.o. | 100 % akcyzy do celów opałowych | 7692180239 | 210808 | 1097 | 3 280 000 |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 900 000 |

Do przeliczenia jednostek objętości m3 na jednostki energii podawane w kWh, określające realne ciepło spalania gazu podawane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego przyjęto wartość współczynnika konwersji równą 10,972 ( 1m3 = 10,972 kWh).

- Szacowana struktura zużycia paliwa gazowego [kWh] w obiektach Zamawiającego w poszczególnych miesiącach roku w podziale na grupy taryfowe:

|  | W-1.1 | W-5.1 | W-6A.1 | Łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| styczeń | 1 680 | 83 333 | 431 348 | 516 361 |
| luty | 1 680 | 91 609 | 460 246 | 553 535 |
| marzec | 1 660 | 85 538 | 406 390 | 493 588 |
| kwiecień | 1 660 | 32 273 | 172 320 | 206 253 |
| maj | 1 660 | 40 344 | 201 297 | 243 301 |
| czerwiec | 1 660 | 18 816 | 172 033 | 192 509 |
| lipiec | 1 660 | 19 672 | 157 885 | 179 217 |
| sierpień | 1 660 | 19 682 | 153 443 | 174 785 |
| wrzesień | 1 660 | 27 530 | 172 188 | 201 378 |
| październik | 1 660 | 45 143 | 239 345 | 286 148 |
| listopad | 1 680 | 63 321 | 316 680 | 381681 |
| grudzień | 1 680 | 72 739 | 396 825 | 471244 |
| Łącznie | 20 000 | 600 000 | 3 280 000 | 3 900 000 |