**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**CRZPU/11/2020**

…………………………………...

Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

............………………….

Miejscowość, data

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., zlokalizowanych w Kleszczowie, przy ul. Sportowej 8, Hotelu Solpark przy ul. Sportowej 3” Szczegółowe informacje dotyczące punktów dostarczania energii elektrycznej zawiera poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR LINII (POLA)** | **NR STACJI** | **LICZNIK** | | **Nr. PPE** | **MOC  [Kw]** |
| ST – 5 p. 2.1 | ST – 5 | 1L1 | Internat | KLEST\_\_50103 | 40 |
| ST – 5 p. 6.1 | ST – 5 | 2L1 | Internat | KLEST\_\_50108 |
| ST – 5 p. 2.6 | ST – 5 | 1L4 | ZSP | KLEST\_\_50107 | 20 |
| ST – 5 p. 6.3 | ST – 5 | 2L3 | ZSP | KLEST\_\_50110 |
| ST – 5 p. 2.7 | ST – 5 | 2L4 | ZSP | KLEST\_\_50105 | 20 |
| ST – 5 p. 6.4 | ST – 5 | 1L5 | ZSP | KLEST\_\_50111 |
| ST – 5 p. 3.6 | ST – 5 | 1L6 | Kultura | KLEST\_\_50109 | 40 |
| ST – 5 p. 6.2 | ST – 5 | 2L2 | Kultura | KLEST\_\_50112 |
| ST – 5 p. 2.2 | ST – 5 | 1L2 | Stołówka | KLEST\_\_50104 | 20 |
| ST – 5 p. 2.3 | ST – 5 | 1L3 | Oświetlenie zewnętrzne | KLEST\_\_50106 | 2 |
| ST – 5 p. 3.4 | ST – 5 |  | Pompownia wód grunt. | KLEST\_\_50208 | 5 |
| ST – 5 p. 5.8 | ST – 5 | 2L5 | Agregat wody lodowej | KLEST\_\_50113 | 380 |
| ST – 5.1 p. 2.1 | ST – 5.1 | L1 | Sport | KLEST\_\_510117 |
| ST – 5.1 p. 2.2 | ST – 5.1 | L2 | Sport – pozostałe obiekty | KLEST\_\_510118 |
| ST – 5.1 p. 3.1 | ST – 5.1 | L4 | Basen | KLEST\_\_510120 |
| ST – 5.1 p. 3.2 | ST – 5.1 | L5 | TBAR | KLEST\_\_510121 |
| ST – 5.1 p. 3.3 | ST – 5.1 | L6 | TKAF, TKAF1 | KLEST\_\_510119 |
| ST – 5.1 p. 3.4 | ST – 5.1 | L7 | TBILL | KLEST\_\_510123 |
| ST – 5.1 p. 3.5 | ST – 5.1 | L8 | TGRB | KLEST\_\_510122 |
| ST – 5.1 p. 3.6 | ST – 5.1 | L9 | Pompownia wód grunt. | KLEST\_\_510126 |
| ST – 5.1 p. 3.7 | ST – 5.1 | L10 | Agregat wody lodowej | KLEST\_\_510124 |
| ST – 5.1 p. 4.3 | ST – 5.1 | L11 | Odnowa biologiczna | KLEST\_\_510125 |
| ST – 5.1 p. 4.4 | ST – 5.1 | L12 | RGBAS | KLEST\_\_510127 |  |
| ST – 5.1 p. 5.1 | ST – 5.1 | L13 | TSWB | KLEST\_\_520128 |
| ST – 5.1 p. 5.2 | ST – 5.1 | L14 | Zestaw gniazd remont. | KLEST\_\_520129 |
| ST – 5.2 p. 3.2 | ST – 5.2 | L1 | Lodowisko | KLEST\_\_520130 |
| ST – 5.2 p. 4.1 | ST – 5.2 | L2 | Oświetlenie stadionu | KLEST\_\_520131 |
| ST – 5.2 p. 5.2 | ST – 5.2 | L4 | Rozdzielnie.teletech. baner | KLEST\_\_520132 |
| ST – 5.0 PW 5 | ST – 5.0 |  | Klapa przeciwpożarowa | KLEST\_\_\_53253  Odczyt ręczny |
| ST – 5.0 p.2.5 p.5.2 | ST – 5.0 |  | Hotel Solpark, ul. Sportowa 3 | KLEST\_\_\_53254  Odczyt ręczny | 55 |
| **SUMA** |  |  |  |  | **582** |

**Zamawiający informuje, że znajduje się w grupie taryfowej C21.**

**Dla wymienionych w tabeli Miejsc Dostarczania (MD) energii elektrycznej są zainstalowane oddzielne dla każdego MD układy pomiarowo-rozliczeniowe energii.**

**Szacowana ilość zamawianej energii: 2. 600.000,00 kWh.**

……………………………………….

*Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych*

*do występowania w imieniu Wykonawcy*