CRZPU/3/2021 														Załącznik nr 7 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wykaz odbiorców i punktów poboru paliwa gazowego

- Lista punktów poboru: „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.

| Lp. | Grupa taryfowa | Oznaczenie OSD | Adres punktu poboru |  |  | Numer punktu poboru | Nazwa obiektu | AKCYZA | NIP | Nr Licznika | Moc umowna (zamówiona) [kWh/h] | Prognozowane zużycie gazu (w okresie objętym postępowaniem) [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kod | Miejscowość | Ulica, nr domu, lokalu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | W-1.1 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 97-410 | Kleszczów | Sportowa 3 | 3523210947 | „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. Hotel SOLPARK - kuchnia | 100 % akcyzy do celów opałowych | 7692180239 | 102278795 | 110 | 1 500 |
| 2. | W-5.1 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 97-410 | Kleszczów | Sportowa 3 | 8018590365500019225901 | „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. Hotel SOLPARK | 100 % akcyzy do celów opałowych | 7692180239 | 112352500 | 165 | 478 954 |
| 3. | W-6A.1 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 97-410 | Kleszczów | Sportowa 8 | 8018590365500019228087 | „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. z o.o. | 100 % akcyzy do celów opałowych | 7692180239 | 210808 | 878 | 3 455 784 |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 936 238 |

Do przeliczenia jednostek objętości m3 na jednostki energii podawane w kWh, określające realne ciepło spalania gazu podawane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego przyjęto wartość współczynnika konwersji równą 10,972 ( 1m3 = 10,972 kWh).

- Szacowana struktura zużycia paliwa gazowego [kWh] w obiektach Zamawiającego w poszczególnych miesiącach roku w podziale na grupy taryfowe:

|  | W-1.1 | W-5.1 | W-6A.1 | Łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| styczeń | 125 | 83 000 | 430 000 | 513 125 |
| luty | 125 | 64 000 | 400 000 | 464 125 |
| marzec | 125 | 62 000 | 335 000 | 397 125 |
| kwiecień | 125 | 35 623 | 240 000 | 275 748 |
| maj | 125 | 24 338 | 200 000 | 224 463 |
| czerwiec | 125 | 10 977 | 130 000 | 141 102 |
| lipiec | 125 | 11 614 | 200 000 | 211 739 |
| sierpień | 125 | 11 398 | 220 952 | 232 475 |
| wrzesień | 125 | 11 121 | 255 039 | 266 285 |
| październik | 125 | 49 263 | 265 197 | 314 585 |
| listopad | 125 | 56 326 | 324 253 | 380 704 |
| grudzień | 125 | 59 294 | 455 343 | 514 762 |
| Łącznie | 1 500 | 478 954 | 3 455 784 | 3 936 238 |