**Załącznik nr 4 do SIWZ**

…………………………………...

Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

............………………….

Miejscowość, data

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., zlokalizowanych w Kleszczowie, przy ul. Sportowej 8, Hotelu Solpark przy ul. Sportowej 3” Szczegółowe informacje dotyczące punktów dostarczania energii elektrycznej zawiera poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR LINII (POLA)** | **NR STACJI** | **LICZNIK** | **TYP, NR LICZNIKA** | **MOC [Kw]** |
| ST – 5 p. 2.1 | ST – 5 | 1L1 | Internat | EMS, nr 505528 | 40 |
| ST – 5 p. 6.1 | ST – 5 | 2L1 | Internat | EMS, nr 505377 |
| ST – 5 p. 2.6 | ST – 5 | 1L4 | Gimnazjum | EMS, nr 505529 | 20 |
| ST – 5 p. 6.3 | ST – 5 | 2L3 | Gimnazjum | EMS, nr 505374 |
| ST – 5 p. 2.7 | ST – 5 | 2L4 | Liceum | EMS, nr 505525 | 20 |
| ST – 5 p. 6.4 | ST – 5 | 1L5 | Liceum | EMS, nr 505372 |
| ST – 5 p. 3.6 | ST – 5 | 1L6 | Kultura | EMS, nr 505521 | 40 |
| ST – 5 p. 6.2 | ST – 5 | 2L2 | Kultura | EMS, nr 505520 |
| ST – 5 p. 2.2 | ST – 5 | 1L2 | Stołówka | EMS, nr 505538 | 20 |
| ST – 5 p. 2.3 | ST – 5 | 1L3 | Oświetlenie zewnętrzne | EMS, nr 505524 | 2 |
| ST – 5 p. 3.4 | ST – 5 |  | Pompownia wód grunt. |  EMS, nr | 5 |
| ST – 5 p. 5.8 | ST – 5 | 2L5 | Agregat wody lodowej | EMS, nr 505371 | 380 |
| ST – 5.1 p. 2.1 | ST – 5.1 | L1 | Sport | EMS, nr 505537 |
| ST – 5.1 p. 2.2 | ST – 5.1 | L2 | Sport – pozostałe obiekty | EMS, nr 505539 |
| ST – 5.1 p. 3.1 | ST – 5.1 | L4 | Basen | EMS, nr 507112 |
| ST – 5.1 p. 3.2 | ST – 5.1 | L5 | TBAR | EMS, nr 505534 |
| ST – 5.1 p. 3.3 | ST – 5.1 | L6 | TKAF, TKAF1 | EMS, nr 505535 |
| ST – 5.1 p. 3.4 | ST – 5.1 | L7 | TBILL | EMS, nr 505523 |
| ST – 5.1 p. 3.5 | ST – 5.1 | L8 | TGRB | EMS, nr 505527 |
| ST – 5.1 p. 3.6 | ST – 5.1 | L9 | Pompownia wód grunt. | EMS, nr 505522 |
| ST – 5.1 p. 3.7 | ST – 5.1 | L10 | Agregat wody lodowej | EMS, nr 507106 |
| ST – 5.1 p. 4.3 | ST – 5.1 | L11 | Odnowa biologiczna | EMS, nr 557110 |
| ST – 5.1 p. 4.4 | ST – 5.1 | L12 | RGBAS | EMS, nr 505379 |
| ST – 5.1 p. 5.1 | ST – 5.1 | L13 |  | EMS, nr 556995 |
| ST – 5.1 p. 5.2 | ST – 5.1 | L14 | Zestaw gniazd remont. | EMS, nr 505378 |
| ST – 5.2 p. 3.2 | ST – 5.2 | L1 | Lodowisko | EMS, nr 505531 |
| ST – 5.2 p. 4.1 | ST – 5.2 | L2 | Oświetlenie stadionu | EMS, nr 505533 |
| ST – 5.2 p. 5.2 | ST – 5.2 | L4 | Rozdzielnie.teletech. baner | EMS, nr 505536 |
| ST – 5.2 PW 5 | ST – 5.0 |  | Klapa przeciwpożarowa | Garmin Merlin |
| ST – 5.0 p.2.5 p.5.2 | ST – 5.0 |  | Hotel Solpark, ul. Sportowa 3 | Nr 503-000-5276 | 55 |
| **SUMA** |  |  |  |  | **582** |

**Zamawiający informuje, że znajduje się w grupie taryfowej C21.**

**Dla wymienionych w tabeli Miejsc Dostarczania (MD) energii elektrycznej są zainstalowane oddzielne dla każdego MD układy pomiarowo-rozliczeniowe energii.**

**Ilość zamawianej energii: 3.000.000,00 kWh.**

……………………………………….

*Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych*

*do występowania w imieniu Wykonawcy*